《医用个人防护系统》

编  制  说  明

- 任务来源及背景

本标准的项目计划号为           。

《医用个人防护系统》标准是结合北京市医疗器械检验所近几年对医用个人防护产品检测的实践经验和标准跟踪情况，根据临床机构的客观需求，为满足相关产品入市、质量管理和后市场监督，在征求相关单位意见的基础上，按照国家食品药品监督管理总局标准化管理中心对标准申报立项的要求进行申报，获得批准后进行实施的。

- 工作过程

制定本标准的最初设想是在GB 19082-2009国家标准的基础上，结合近几年医用个人防护系统的检验工作实际经验，综合考虑标准在我国的适用性和可操作性，在国产和进口代表产品的技术标准基础上，经过标准起草小组的讨论，提取产品组成和技术指标的共性和关键指标进行起草的。

该标准主要起草单位为北京市医疗器械检验所，北京中科盛康科技有限公司，北京市医疗器械技术审评中心。起草单位从产品设计和组成、关键控制指标、审评要点和入市后风险点等方面对标准的结构和内容进行了充分讨论。

按照工作分工，北京市医疗器械检验所负责技术指标和试验方法的起草和有关验证试验的组织和实施；北京中科盛康科技有限公司负责样品的提供，产品注册技术指标的资料提供等，北京市医疗器械技术审评中心负责从产品的风险点从技术审评角度对该标准的制订提出补充建议。

该标准的工作组意见稿于2017年5月-6月在北京医疗器械检验所进行了讨论。根据讨论会的结果标准意见稿进行了修改，形成了征求意见稿。

- 标准指标的制订依据

- 该标准方法预期经济效果的分析

该类产品为高致病性区域使用的一次性使用防护服技术评价提供了一个可操作的、科学的试验方法，对于国家医用防护体系的建立和评价有前瞻性的指导意义，可用于医用防护服生产企业材料的选择，产品的设计和质量控制和政府、市场的采购，对疾病的防控有积极的防护作用。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

目前该类产品没有国际标准参考，在制订过程中，充分征求了国际首家该类产品的制造商-美国史赛克公司的意见。该方法标准属于较为先进水平的产品标准。

- 与现有法律、法规和强制性标准的关系

依据国家食品药品监督管理总局对该类产品的分类批示，医用个人防护系统为Ⅱ类管理的医疗器械。

该标准引用的医用防护服GB 19082-2009、电气安全GB 9706.1、电磁兼容YY 0505–2012等均是强制性国家、行业标准。采用条款均是强制性指标条款。

- 在标准颁布后，作为标准归口单位，在行业内将组织标准的宣贯，必要时对标准中关键指标组织实验室间的比对。

- 引用标准和参考资料

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 2410-2008  透明塑料透光率和雾度的测定

GB 4793.1  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分：通用要求

GB 4943.1-2011  信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB 9706.1  医用电气设备第1部分：安全通用要求

GB 9706.15-2008  医用电气设备 第1-1部分 通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求

GB/T 14710-2009  医用电器环境要求及试验方法

GB/T 16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验

GB 19082-2009  医用一次性防护服技术要求

YY 0505–2012  医用电气设备-第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验

YY/T 0506.2-2016  病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分:性能要求和试验方法

YY /T 0506.4- 2005病人、医护人员洁净服和器械用手术单、手术衣和第4部分:干态落絮试验方法

中华人民共和国药典 2015年版 四部 无菌检查法